# Załącznik nr 1 do Regulaminu

Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu  pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi 
na terenie województwa lubelskiego”

Zgłoszenie należy złożyć we właściwym (ze względu na lokalizację eternitu) Urzędzie Gminy

lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy

WYPEŁNIA URZĄD GMINY:

Data rejestracji ......................................................

Godzina rejestracji ………………………………

Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr ................

Pieczęć Urzędu Gminy

### Zgłoszenie lokalizacji

materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy .................................. 
w roku 20.........

## CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

- Dane wnioskodawcy:

- imię i nazwisko

.......................................................................................................................

- dane do korespondencji

ulica ............................................................... nr domu .................. nr mieszkania ……………..……..miejscowość ......................................... kod pocztowy .................., tel. kontaktowy .............................

- Miejsce występowania eternitu:

ulica ...................................................................................................... nr domu ….......................................

miejscowość ............................................................... kod pocztowy .............................. numer ewidencyjny

działki ............... nr i nazwa obrębu ........................................................ .

- Rodzaj oraz ilość eternitu:

budynek mieszkalny i/lub gospodarczy, ilość budynków ……….

ilość azbestu  ………………. m²

* wymagany załącznik do zgłoszenia:

Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego.

eternit zdeponowany na działce gruntowej przed 6.05.2004r.

- ilość azbestu  ………………. m²

eternit zdeponowany na działce gruntowej po 6.05.2004r. *

- ilość azbestu  ………………. m²

* wymagany załącznik do zgłoszenia:

Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.).

Ja niżej podpisany/a ………………………………………oświadczam, że:

  - jestem uprawniony do złożenia niniejszego zgłoszenia oraz posiadam prawo 
do dysponowania nieruchomością której dotyczy zgłoszenie na cele związane z realizacją projektu,

  - zapoznałem/am się z treścią Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu
pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”  i akceptuję wszystkie postanowienia w nim zawarte, w tym w szczególności dotyczące dopuszczalności obciążenia mnie kosztami poniesionymi przez Realizatora Projektu w sytuacjach o których mowa w § 5 ust.14 Regulaminu

  - nie przystąpiłem/am do innego projektu finansowanego ze środków publicznych w zakresie zbieżnym ze Zgłoszeniem lokalizacji,

  - na terenie nieruchomości której dotyczy zgłoszenie nie jest prowadzona działalność gospodarcza,

  - nie będę wysuwał w stosunku do Realizatora Projektu żadnych roszczeń związanych 
z realizacją niniejszego zgłoszenia

........................................................................................

(data i podpis Wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

- Współadministratorami, którzy odpowiadają za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, są:

    - Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl, reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

    - Gmina…………………………. z siedzibą ……………………………………………………………………………………., reprezentowana przez Wójta Gminy…………………………….

- W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Województwa Lubelskiego pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl.

- Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami:

- związanymi z weryfikacją Zgłoszenia lokalizacji w ramach projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”,

- związanymi z realizacją projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”,

- związanymi z realizacją umów zawieranych przez Województwo Lubelskie z Wykonawcami w ramach realizacji projektu  pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”;

- sprawozdawczości Administratora, nadzoru, kontroli i audytu, dotyczących Administratora, prowadzonych w zakresie projektu pn. System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO.

- Dane będą udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonawcom wyłonionym na potrzeby realizacji projektu  oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędów.

- Zgodnie z art. 26  RODO Współadministratorzy zawarli stosownąUmowę, której treść dotycząca zasad współadministrowania danymi osobowymi zamieszczona jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.azbest.lubelskie.pl. Porozumienie w części dotyczącej współadministrowania danymi osobowymi określa wspólne uzgodnienia zakresu obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów oraz relacji pomiędzy Współadministratorami oraz Współadministratorami a podmiotami, których dane dotyczą, w tym określenie zakresu i sposobu obsługi przez Współadministratorów żądań osób, których dane dotyczą.

- Dane będą przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

- Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa.

- Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, ponieważ jest warunkiem uczestnictwa i  realizacji projektu pn. ”System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie.

CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA GMINNY KOORDYNATOR PROJEKTU

Weryfikacja Zgłoszenia lokalizacji wraz z załącznikami:

Zgłoszenie lokalizacji zgodne z Regulaminem

Zgłoszenie lokalizacji niezgodne z Regulaminem

……………………………………………………………………………………………………………………

(uzasadnienie)

……….....................................................................

(data i podpis Gminnego Koordynatora Projektu)

CZĘŚĆ III – WYPEŁNIA PRACOWNIK FILII UMWL

Weryfikacja Zgłoszenia lokalizacji wraz z załącznikami:

Zgłoszenie lokalizacji zgodne z Regulaminem

Zgłoszenie lokalizacji niezgodne z Regulaminem

………………………………………………………………………………………………………………….

(uzasadnienie)

....................................................................

(data i podpis Pracownika Filii UMWL)

CZĘŚĆ IV – WYPEŁNIA REGIONALNE BIURO PROJEKTU

Kwalifikacja zgłoszenia do wsparcia:

zgłoszenie zatwierdzone do wsparcia

zgłoszenie odrzucone

....................................................................

(data i podpis pracownika Oddziału RBP)

.....................................................................................

(data i podpis Dyrektora 
Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych)

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:

.......................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacjiprzemysłowej:

.......................................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): …………………………………………………………………...………...

Numer działki ewidencyjnej2): ………………………………...……………………………..…

Numer obrębu ewidencyjnego2): …………...……………..…...…………………………..……

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ..............................................................................................................

Ilość wyrobów4): ..........................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ......................................................................................

| Grupa / nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem(ciężar obj. < 1.000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe(np.: domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie(np.: strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |  |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |  |  |

UWAGA:W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli 
w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumującpunkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie.Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I		od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II		od95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III		do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.............................    							 ..................................

Oceniający         							Właściciel / Zarządca

(nazwisko i imię)                                                                                            (podpis)

.......................................					...................................................

(miejscowość, data)                                                                 (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1)	Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)	Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)	Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)	Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.